## Edifici e impianti Campus Bovisa

### Centrali termiche

Le centrali termiche sono elencate nella seguente tabella.

| Codice | Posizione | Edifici serviti | Impianti |
| --- | --- | --- | --- |
| CT1 | Via Candiani - Edificio B2 | B1, B2, B3, B4, B6 | n. 3 generatori di calore a gas metano |
| CT5 | Via Cosenz - Edificio B7 | B7 | n. 2 generatori di calore a gas metano |
| CT6 | Via La Masa - Edificio B19 | B12, B19, B20, B24, B18C (backup B18A-B) | n. 3 generatori di calore a gas metano |
| CT7 | Via La Masa - Edificio autonomo | B13, B14, B15, B16, B16A, B22 | n. 3 generatori di calore a gas metano |
| CT8 | Via Lambruschini - Edificio BL25 | BL25, BL25A | n. 2 generatori di calore a gas metano |
| CT9 | Via Lambruschini - Edificio BL26 | BL26 | n. 2 generatori di calore a gas metano |
| CT10 | Via Lambruschini - Edificio BL27 | BL27 | n. 2 generatori di calore a gas metano |
| CT11 | Via La Masa - Edificio B23 | B23 | n. 2 generatori di calore a gas metano |
| ??? | Via Lambruschini - Edificio BL28 | BL28 | n. 8 generatori di calore a gas metano a condensazione |

### Centrali frigorifere

Le centrali rigorifere sono elencate nella seguente tabella.

| Codice | Posizione | Edifici serviti | Impianti |
| --- | --- | --- | --- |
| CF2 | Via Candiani - Edificio B2 | B1, B2, B3, B4(parte) | n. 2 PDC + n°2 Drycooler + Pozzi |
| CF2A | Via Candiani - Edificio B4 | B4(parte) | n. 1 gruppo frigo elettrico |
| CF3 | Via Candiani - Edificio B6 | B6 | n. 2 gruppo frigo elettrico |
| CF4 | Via La Masa - Edificio B22 | B14, B15, B16, B16A, B22(UTA) | n. 2 gruppi frigo elettrici |
|  |  | B22(FanCoil) | n. 2 gruppi frigo elettrici |
| CF5 | Via Cosenz - Edificio B7 | B7 | n. 2 gruppi frigo elettrici |
| CF8 | Via Lambruschini - Edificio BL25 | BL25, BL25A | n. 2 gruppi frigo elettrici |
| CF9 | Via Lambruschini - Edificio BL26 | BL26 | n. 2 gruppi frigo elettrici |
| CF10 | Via Lambruschini - Edificio BL27 | BL27 | n. 2 gruppi frigo elettrici |
| CF10 | Via La Masa - Edificio CF auton. | B12, B24 | n. 2 gruppi frigo elettrici |
| CF11 | Via La Masa - Edificio B19 | B19 | n. 1 gruppo frigo elettrico |
| CF12 | Via La Masa - Edificio B20 | B20 | n. 2 gruppi frigo elettrici |
| CF14 | Via La Masa - Edificio B13 | B13 | n. 2 gruppi frigo elettrici |
| ??? | Via La Masa - Edificio B23 | B23 | n. 2 gruppi frigo elettrici |
| ??? | Via La Masa - Edificio B18 | B18C | n. 1 gruppo frigo elettrico |
| ??? | Via lambruschini - Edificio BL28 | BL28 | n. 2 gruppi frigo elettrici |

### Centrali Multifunzione

Le centrali termiche "multifunzione" (che realizzano sia riscaldamento, sia raffrescamento ed eventualmente producono ACS, acqua calda sanitaria) sono elencate nella seguente tabella.

| Codice | Posizione | Edifici serviti | Impianti |
| --- | --- | --- | --- |
| ??? | Via La Masa - Edificio B18 | B18A-B ACS B18A-B | n. 3 Pompe di calore polivalenti elettriche (+ Accumulo per ACS integrato anche con ST) |
| ??? | Via La Masa - Edificio BL14A | BL14A | n. 1 Pompa di calore polivalente a gas + 1 gruppo frigo elettrico |
| ??? | Via La Masa - Edificio B11 | B11 | n. 1 Pompa di calore split system |
| ??? | Via La Masa - Edificio B21 | B21 | ??? |
| ??? | Via Lambruschini - Edificio BL26 - Cortile interno | BL26cortile | n. 1 Pompa di calore elettrica |