## dettaglio_offerta_economica
DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
Hardware
Modello | Descrizione | Quantità | Serial number | Sito | Codice servizio | Periodo di copertura contrattuale | Prezzo per singola unità per il periodo richiesto | Totale
SYMMETRA PX 48K All-in-one | UPS | 1 | QD1831340275 | BR0 | WASVULTRA-PX-21 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
SYMMETRA PX 48K All-in-one | UPS | 1 | QD1831340275 | BR0 | WUPG8HR7X24-UG-01 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
SYMMETRA PX 160K | UPS | 2 | PD1602150115 PD1602150114 | Z2 | WADVULTRA-PX-71 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
SYMMETRA PX 160K | UPS | 2 | PD1602150115 PD1602150114 | Z2 | WUPG24HR-UG-03 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
SYMMETRA PX 250 | UPS | 2 | QD1317120001 QD1308220506 | Z3 | WADVULTRA-NX-81 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
SYMMETRA PX 250 | UPS | 2 | QD1317120001 QD1308220506 | Z3 | WUPG8HR | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
MGE GALAXY 300 | UPS | 1 | UJ1344102273 | Z3 | WADVULTRA-UG-03 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
Uniflair Leonardo Evolution modello TDAV1422A | Condizionatore | 2 | SCA 131963 SCA 131964 | Z2 | WADVULTRA-UF-33 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
Uniflair Leonardo Evolution modello TDAV1422A | Condizionatore | 2 | SCA 131963 SCA 131964 | Z2 | WUPG8HR7-UF-00 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
ACRC103 | Inrow | 12 | JK1319030934 JK1319002012 JK1319030927 JK1319002024 JK1319030933 JK1319002008 JK1319002013 JK1319030928 JK1319030936 JK1319030935 JK1319030938 JK1319030937 | Z3 | WADVULTRA-AX-26 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
Uniflair BREF1602A | Chiller | 2 | URX 022590 URX 022591 | Z3 | WADVULTRA-UF-21 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
Uniflair BREF1602A | Chiller | 2 | URX 022590 URX 022591 | Z3 | WUPG8HR | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
Uniflair IDAV | Condizionatore | 1 | SCF 161888 | BR0 | WADVULTRA-UF-30 | 21/05/2022 – 31/12/2022 |  | 0
Uniflair IDAV | Condizionatore | 1 | SCF 161889 | BR0 | WADVULTRA-UF-30 | 04/05/2022 – 31/12/2022 |  | 0
Uniflair IDAV | Condizionatore | 1 | SCF 161888 | BR0 | WUPG8HR7-UF-00 | 21/05/2022 – 31/12/2022 |  | 0
Uniflair IDAV | Condizionatore | 1 | SCF 161889 | BR0 | WUPG8HR7-UF-00 | 04/05/2022 – 31/12/2022 |  | 0
Circuito idraulico | Circuito idraulico di collegamento tra i chiller Uniflair e le unità interne ACRC103 | 1 | -- | Z3 | WADVPLUS-UF-20 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
Circuito idraulico | Circuito idraulico di collegamento tra i chiller Uniflair e le unità interne ACRC103 | 1 | -- | Z3 | WUPG8HR | 01.01.2022 – 31.12.2022 |  | 0
[7 empty] | TOTALE | 0
Software
Software | Dati identificativi | Codice servizio | Periodo di copertura contrattuale | Prezzo per il periodo richiesto
StruxureWare Data Center Expert | Serial number WV1329Y0F3WV Mac address 00:50:56:3A:05:01 | WMS100SW + EAA | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 0
StruxureWare Data Center Expert | Serial number WV1516ZT1P0Z Mac address 00:50:56:3A:05:03 | WMS100SW + EAA | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 0
StruxureWare Data Center Operations + Capacity | Serial number SV1338NDZVWY Mac Address 00:50:56:3A:05:02 | WMS100SW + EAA | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 0
|  |  | TOTALE | 0
Sostituzione batterie UPS Symmetra PX 160K
Servizio | Sito | Serial number UPS | Quotazione
Fornitura di batterie per UPS Symmetra PX 160K - cod. SYBTU2-PLP - 24 batterie per ogni UPS Smontaggio, ritiro e smaltimento delle batterie esauste. Trasporto e montaggio delle nuove batterie. Regolazione della tensione e della corrente di ricarica delle nuove batterie. Collaudo UPS con nuove batterie | Z2 | PD1602150114 PD1602150115 | 0
Manutenzione straordinaria chiller Uniflair BREF1602A
Servizio | Sito | Serial number chiller | Quotazione
Lavaggio straordinario batterie condensanti con rimozione ventole Avviamento | Z3 | URX 022590 URX 022591 | 0
Sostituzione valvole di sicurezza condizionatori Uniflair Leonardo Evolution TDAV1422A
Servizio | Sito | Serial number | Quotazione
Per ogni condizionatore: Recupero refrigerante in bombola dei due circuiti Fornitura e sostituzione valvole di sicurezza Esecuzione vuoto Ricarica gas refrigerante recuperato Avviamento Controllo entro 30gg | Z2 | SCA 131963 SCA 131964 | 0
|  | PREZZO TOTALE DA INDICARE IN OFFERTA | 0