**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL DL 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, MODIFICATO DAL DL 77/2021, PER L’ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA TRIBOLOGICO MULTIFUNZIONALE**

**CIG 91402683C4**

**ALLEGATO B – REQUISITI MINIMI INDEROGABILI**

|  |  |
| --- | --- |
| **CARATTERISTICA MINIMA RICHIESTA** | **CARATTERISTICHE DELL’ATTREZZATURA OFFERTA**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica richiesta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito. |
| Microscopio integrato con profilometria, confocale, interferometria e software di elaborazione. |  |
| Modularità degli equipaggiamenti per l’effettuazione delle differenti prove tribologiche su più campioni in automatico. |  |
| Software per l’automazione delle prove. |  |
| Intervento on-site entro 72 ore. |  |
| Training on-site incluso. |  |