## dettaglio_offerta_economica
DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
Hardware - Periodo di copertura contrattuale 01/01/23 - 31/12/23
Modello | Descrizione | Quantità | Serial number | Sito | Codice servizio | Quotazione per singola unità | Totale
SYMMETRA PX 48K All-in-one | UPS | 1 | QD1831340275 | BR0 | WASVULTRA-PX-21 |  | 0
SYMMETRA PX 48K All-in-one | UPS | 1 | QD1831340275 | BR0 | WUPG8HR7X24-UG-01 |  | 0
SYMMETRA PX 160K | UPS | 2 | PD1602150115 PD1602150114 | Z2 | WADVULTRA-PX-71 |  | 0
SYMMETRA PX 160K | UPS | 2 | PD1602150115 PD1602150114 | Z2 | WUPG24HR-UG-03 |  | 0
SYMMETRA PX 250 | UPS | 2 | QD1317120001 QD1308220506 | Z3 | WADVULTRA-NX-81 |  | 0
SYMMETRA PX 250 | UPS | 2 | QD1317120001 QD1308220506 | Z3 | WUPG8HR |  | 0
MGE GALAXY 300 | UPS | 1 | UJ1344102273 | Z3 | WADVULTRA-UG-03 |  | 0
Uniflair Leonardo Evolution modello TDAV1422A | Condizionatore | 2 | SCA 131963 SCA 131964 | Z2 | WADVULTRA-UF-33 |  | 0
Uniflair Leonardo Evolution modello TDAV1422A | Condizionatore | 2 | SCA 131963 SCA 131964 | Z2 | WUPG8HR7-UF-00 |  | 0
ACRC103 | Inrow | 12 | JK1319030934 JK1319002012 JK1319030927 JK1319002024 JK1319030933 JK1319002008 JK1319002013 JK1319030928 JK1319030936 JK1319030935 JK1319030938 JK1319030937 | Z3 | WADVULTRA-AX-26 |  | 0
Uniflair BREF1602A | Chiller | 2 | URX 022590 URX 022591 | Z3 | WADVULTRA-UF-21 |  | 0
Uniflair BREF1602A | Chiller | 2 | URX 022590 URX 022591 | Z3 | WUPG8HR |  | 0
Uniflair IDAV | Condizionatore | 1 | SCF 161888 SCF 161889 | BR0 | WADVULTRA-UF-30 |  | 0
Uniflair IDAV | Condizionatore | 1 | SCF 161888 SCF 161889 | BR0 | WUPG8HR7-UF-00 |  | 0
Circuito idraulico | Circuito idraulico di collegamento tra i chiller Uniflair e le unità interne ACRC103 | 1 | -- | Z3 | WADVPLUS-UF-20 |  | 0
Circuito idraulico | Circuito idraulico di collegamento tra i chiller Uniflair e le unità interne ACRC103 | 1 | -- | Z3 | WUPG8HR |  | 0
[6 empty] | TOTALE | 0
Software - Periodo di copertura contrattuale 01/01/23 - 31/12/23
Software | Dati identificativi | Codice servizio | Quotazione
StruxureWare Data Center Expert | Serial number WV1329Y0F3WV Mac address 00:50:56:3A:05:01 | WMS100SW + EAA
StruxureWare Data Center Expert | Serial number WV1516ZT1P0Z Mac address 00:50:56:3A:05:03 | WMS100SW + EAA
StruxureWare Data Center Operations + Capacity | Serial number SV1338NDZVWY Mac Address 00:50:56:3A:05:02 | WMS100SW + EAA
|  | TOTALE | 0
Servizio EcoStruxure Asset Advisor - Periodo di copertura contrattuale 01/01/23 - 31/12/23
Dispositivo | Quantità | Sito | Quotazione per singolo dispositivo | Totale
Modular PDU | 4 | Z3 |  | 0
Gruppo elettrogeno CGT CAT DP3412 | 1 | Z3 |  | 0
Power Meter PM750 | 2 | Z3 |  | 0
Power Meter PM750 | 1 | Z2 |  | 0
Gruppo elettrogeno Milantractor GEP165-2SXA | 1 | Z2 |  | 0
|  |  | TOTALE | 0
Sostituzione batterie UPS Symmetra PX 48kW All-In-One
Servizio | Sito | Serial number | Quotazione
Fornitura di n. 8 batterie cod. SYBTU2-PLP Smontaggio batterie esauste e montaggio nuove batterie Ritiro e smaltimento batterie esauste Regolazione della tensione e della corrente di ricarica delle batterie Trasporto, montaggio e collaudo UPS | BR0 | QD1831340275
Sostituzione moduli di potenza UPS SYMMETRA PX 250
Servizio | Sito | Serial number | Quotazione
Fornitura di n. 2 PM SYPM25KD (UPS QD1317120001) Fornitura di n. 3 PM SYPM25KD (UPS QD1308220506) Smontaggio PM esistenti e montaggio nuovi PM Ritiro e smaltimento Trasporto, montaggio e collaudo UPS | Z3 | QD1317120001 QD1308220506
|  | PREZZO TOTALE DA INDICARE IN OFFERTA | 0