|  |
| --- |
| **ALLEGATO C - DICHIARAZIONE CRITERI TABELLARI** |
| **GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI CRESCITA PER EPITASSIA DA FASCIO MOLECOLARE SU SUBSTRATI DA 2 POLLICI** |
| CIG 9880226C6A  CUP B53C22004310006 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Opzioni criteri tabellari** | | | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.  In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi.  In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). |
| **A.1** | **Estensione della garanzia** | | | |
| a) garanzia di 36 mesi | | |  |
| b) garanzia di 24 mesi | | |
| **A.2** | **Tempi di consegna** | | | |
| b) consegna e installazione entro e non oltre 9 mesi | | |  |
| b) consegna e installazione entro e non oltre 12 mesi | | |
| **A.3** |  | **Training** | | |
| a) almeno 8 giorni, da ripartire tra: pre-collaudo presso sede del venditore (con spese a carico del offerente); post-collaudo presso Polifab; periodo aggiuntivo tra 3 e 6 mesi dal termine del collaudo. | | |  |
| b) almeno 6 giorni, da ripartire tra pre-collaudo presso sede del venditore (con spese a carico del offerente) e post-collaudo presso Polifab | | |
| c) almeno 3 giorni post-collaudo presso Polifab | | |
| **B.2** | **Uniformità della deposizione** | | | |
| a) Uniformità migliore o uguale a 1.5% | | |  |
| b) Uniformità migliore o uguale a 2.0% | | |
| **C.1** | **Portacampioni** | | | |
| a) fornitura di 24 pezzi in totale | |  | |
| b) fornitura di 16 pezzi in totale | |
| c) fornitura di 8 pezzi in totale | |  | |
| **D.2** | **Interfaccia API** | | | |
| a) API incluso nella fornitura | | |  |
| b) API non incluso nella fornitura | | |