ALLEGATO C - DICHIARAZIONE CRITERI TABELLARI

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ‘’UNO STRUMENTO PER MICROTOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA A RAGGI X PER STUDI STATICI E DINAMICI DI BATTERIE PRESSO IL LABORATORIO XmCT”

CIG B109B5E879 CUP D43C22001180001

| ID | Opzioni criteri tabellari |  | Caratteristiche dell'attrezzatura offerta Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari. In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi. In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 -Dimensioni del campione |  |  |  |
| A.1.1 Possibilità di alloggiare campioni di maggiori dimensioni |  |  |  |
| a | Diametro≥500mm; altezza≥600mm |  |  |
| b | Diametro>300mm e fino a 499mm; altezza Maggiore>400mm e fino a 599 mm |  |  |
| c | Diametro≤300mm; altezza≤400mm |  |  |
| A.1.2 Possibilità di scansionare campioni di maggiori dimensioni |  |  |  |
| a | Diametro>300 mm; altezza>350 mm |  |  |
| b | Diametro>150 mm e fino a 300 mm; altezza>150 mm e fino a 350 mm |  |  |
| c | Diametro≤150 mm; altezza≤150 mm |  |  |
| A2-Sorgente radiogena primaria |  |  |  |
| A.2.2 Potenza della sorgente radiogena primaria regolabile nell’intera gamma disponibile, con incremento minimo≤1 W |  |  |  |
| a | Potenza regolabile nell’intera gamma con incremento≤1 W |  |  |
| b | Potenza non regolabile nell’intera gamma con incremento≤1 W |  |  |
| A.2.3 Potenza massima della sorgente radiogena primaria |  |  |  |
| a | Potenza massima al target>35 W |  |  |
| b | Potenza massima al target>16 W e ≤35 W |  |  |
| c | Potenza massima al target≤16 W |  |  |
| A.2.4 Risoluzione spaziale massima di almeno 600 nm o migliore nell’intervallo di tensione della sorgente radiogena primaria |  |  |  |
| a | Tensione≥130 kV |  |  |
| b | Tensione>100 kV e <130 kV |  |  |
| c | Tensione≤100 kV |  |  |
| A4-Rivelatore/i incluso/i nella fornitura principale |  |  |  |
| A.4.2 Frame rate massimo del rivelatore primario a risoluzione massima |  |  |  |
| a | Frame rate del rivelatore primario≥25 fps |  |  |
| b | Frame rate del rivelatore primario>5 fps e <25 fps |  |  |
| c | Frame rate del rivelatore primario≤5 fps |  |  |
| A.4.4 Interscambio motorizzato tra più rivelatori |  |  |  |
| a | Interscambio motorizzato disponibile |  |  |
| b | Interscambio motorizzato non disponibile |  |  |
| A.4.5 Fornitura di almeno 1 rivelatore di tipo flat panel integrato nel sistema con dimensioni del pixel≤75x75 μm2 |  |  |  |
| a | Flat panel con pixel≤75 x 75 μm2 incluso |  |  |
| b | Flat panel con pixel≤75 x 75 μm2 non incluso |  |  |
| A5-Rivelatore/i installabile/i in futuro |  |  |  |
| A.5.3 Possibilità di installare in futuro almeno 3 rivelatori complementari integrati nel sistema, con interscambio motorizzato |  |  |  |
| a | Possibilità di installare almeno 3 rivelatori inclusa |  |  |
| b | Possibilità di installare 3 rivelatori non inclusa |  |  |
| A6-Manipolatore e stage di rotazione |  |  |  |
| A.6.1 Distanza massima fuoco sorgente-rivelatore |  |  |  |
| a | Distanza>800 mm |  |  |
| b | Distanza almeno pari a 600 mm e fino a 800 mm |  |  |
| c | Distanza>400 mm e fino a 599 mm |  |  |
| d | Distanza≤400 mm |  |  |
| A.6.2 Procedura automatica per messa a punto della macchia focale e calibrazione geometrica |  |  |  |
| a | Procedura automatica inclusa |  |  |
| b | Procedura automatica non inclusa |  |  |
| A.6.4 Possibilità di controllare i principali assi motorizzati attraverso un dispositivo elettronico portatile |  |  |  |
| a | Dispositivo elettronico portatile incluso |  |  |
| b | Dispositivo elettronico portatile non incluso |  |  |
| A.6.5 Sistemi anticollisione basati su software e hardware |  |  |  |
| a | Sistemi anticollisione hardware e software inclusi |  |  |
| b | Sistemi anticollisione hardware e software non inclusi |  |  |
| A.6.6 Possibilità di montare componenti aggiuntive tramite inserti nella base di granito |  |  |  |
| a | Possibilità di montare almeno 2 inserti nella base di granito |  |  |
| b | Possibilità di montare<2 inserti nella base di granito |  |  |
| A.6.7 Fornitura di un rack contenente tutto l’hardware IT collegato al sistema |  |  |  |
| a | Rack incluso nella fornitura |  |  |
| b | Rack non incluso nella fornitura |  |  |
| A.6.8 Fornitura di un gruppo di continuità (UPS) |  |  |  |
| a | Gruppo di continuità incluso |  |  |
| b | Gruppo di continuità non incluso |  |  |
| A.6.9 Capacità di carico massima dello stage di rotazione |  |  |  |
| a | Capacità di carico massima≥40 kg |  |  |
| b | Capacità di carico massima>20 kg e fino a 39 kg |  |  |
| c | Capacità di carico massima almeno pari a 20 kg |  |  |
| A.6.11 Slip-ring per rotazione continua e endless incluso nella fornitura principale |  |  |  |
| a | Slip ring incluso |  |  |
| b | Slip ring non incluso |  |  |
| A.6.12 Stage X-Y integrato di microposizionamento del campione con escursione totale ≥50 |  |  |  |
| a | Stage X-Y con escursione totale≥50 mm |  |  |
| b | Stage X-Y con escursione totale<50 |  |  |
| A7-Cabinet schermato |  |  |  |
| A.7.1 Ispezione interna del cabinet schermato |  |  |  |
| a | Finestra di vetro a piombo trasparente e almeno 1 telecamera per ispezione interna incluse |  |  |
| b | Finestra in vetro a piombo e telecamera per ispezione interna non incluse |  |  |
| A8-Procedura di acquisizione immagini CT |  |  |  |
| A.8.1 Possibilità di usare la modalità di acquisizione denominata Interlaced CT |  |  |  |
| a | Interlaced CT possibile |  |  |
| b | Interlaced CT non possibile |  |  |
| A.8.4 Spostamento automatico laterale del rivelatore e stitching automatico |  |  |  |
| a | Spostamento automatico laterale del rivelatore incluso |  |  |
| b | Spostamento automatico laterale del rivelatore non incluso |  |  |
| A.8.5 Possibilità di selezionare un asse di rotazione virtuale |  |  |  |
| a | Asse di rotazione virtuale incluso |  |  |
| b | Asse di rotazione virtuale non incluso |  |  |
| A.8.7 Possibilità di skip e crop delle proiezioni durante l’acquisizione e di calcolarne la media |  |  |  |
| a | Skip, crop e media proiezioni inclusi |  |  |
| b | Skip, crop e media proiezioni non inclusi |  |  |
| A.8.8 Possibilità di integrare nel processo di acquisizione strumentazione esterna custom |  |  |  |
| a | Integrazione di strumentazione esterna custom inclusa |  |  |
| b | Integrazione di strumentazione esterna custom non inclusa |  |  |
| A9-Automazione e software |  |  |  |
| A.9.2 Switch per connessioni a 10 Gigabit sul PC di controllo/acquisizione per il trasferimento ultrarapido di grandi volumi di dati |  |  |  |
| a | Switch per connessioni a 10 Gigabit incluso |  |  |
| b | Switch per connessioni a 10 Gigabit non incluso |  |  |
| A.9.3 Algoritmi aggiuntivi per la correzione di artefatti legati al Large Feldkamp angle |  |  |  |
| a | Correzione di artefatti legati al Large Feldkamp angle inclusa |  |  |
| b | Correzione di artefatti legati al Large Feldkamp angle non inclusa |  |  |
| A.9.4 Algoritmi aggiuntivi per la correzione di artefatti quali il movimento del campione |  |  |  |
| a | Correzione artefatti di movimento del campione inclusa |  |  |
| b | Correzione artefatti di movimento del campione non inclusa |  |  |
| A.9.5 Correzione avanzata dello scattering e dei metal artefacts |  |  |  |
| a | Correzione avanzata inclusa |  |  |
| b | Correzione avanzata non inclusa |  |  |
| A.9.7 Presenza di API (Application programming interface) |  |  |  |
| a | API incluso nella fornitura |  |  |
| b | API non incluso nella fornitura |  |  |
| A.9.8 Preview reconstruction inclusa |  |  |  |
| a | Preview reconstruction inclusa |  |  |
| b | Preview reconstruction non inclusa |  |  |
| A.9.9 Formati imagine aperti (Raw,Tiff) per i file di acquisizione e ricostruzione |  |  |  |
| a | Formato immagini aperto incluso |  |  |
| b | Formato immagini aperto non incluso |  |  |
| A.9.13 Possibilità di controllo e monitoraggio da remoto delle scansioni, ricostruzione e visualizzazione dei dati archiviati |  |  |  |
| a | Controllo e monitoraggio a distanza incluso |  |  |
| b | Controllo e monitoraggio a distanza non incluso |  |  |
| A10-Condizioni di fornitura |  |  |  |
| A.10.1 Training |  |  |  |
| a | Almeno per 8 unità di personale e per un periodo complessivo di almeno 8 giorni, post-collaudo presso il laboratorio XmCT e un periodo aggiuntivo (entro 3 mesi dal termine del collaudo) |  |  |
| b | Almeno per 5 unità di personale e per un periodo complessivo di almeno 6 giorni, da ripartire tra pre-collaudo presso sede del venditore e postcollaudo presso il laboratorio XmCT |  |  |
| c | Almeno per 3 unità di personale e per un periodo almeno di 3 giorni postcollaudo presso il laboratorio XmCT |  |  |
| A.10.2 Estensione della garanzia |  |  |  |
| a | Garanzia di 36 mesi |  |  |
| b | Garanzia di 24 mesi |  |  |
| c | Garanzia di 12 mesi |  |  |
| A.10.3 Tempi di consegna |  |  |  |
| a | Consegna e installazione entro e non oltre 6 mesi |  |  |
| b | Consegna e installazione entro e non oltre 7 mesi |  |  |
| c | Consegna e installazione entro e non oltre 8 mesi |  |  |
| A.10.4 Tempi di intervento tecnico |  |  |  |
| a | Intervento tecnico entro e non oltre 1 giorno |  |  |
| b | Intervento tecnico entro e non oltre 2 giorni |  |  |
| c | Intervento tecnico entro e non oltre 3 giorni |  |  |
| A.10.5 Periodo di assistenza e manutenzione garantito per lo strumento |  |  |  |
| a | Assistenza e manutenzione garantite per almeno 15 anni |  |  |
| b | Assistenza e manutenzione garantite per almeno 12 anni |  |  |
| c | Assistenza e manutenzione garantite per almeno 10 anni |  |  |